Anexa II.52

| Nr. Crt. | Denumirea laboratorului | Dotarea actuală |
| --- | --- | --- |
| LABORATOARE DE CERCETARE |  |  |
| 1. | Fundamentele Tribologiei care includ: - Mecanica contactului - Fizica Lubrificaţiei - Analiza Tensiunilor - Micro si Nano tribologie - Biomecatronică | Laborator de cercetare 1 - Microscop de forţă atomică PSI Universal SPM + software - 1 buc ; - Profilometru cu laser UBM14 + software – 1 buc - Cap laser SURF – 1 buc - Microscop electronic Stereoscan 90 – 1 buc |
|  |  | Laborator de cercetare 2 - Profilometru laser Nanofocus μscan – 1 buc - Senzor confocal CF13 – 1 buc - Senzor cromatic CLA0,3 – 1 buc - Senzor cromatic CLA2,5 – 1 buc - Videomicroscop BMT 5 – 1 buc - Software NF 3D Plus SP100 – 1 buc - Microscop de forţă atomică Nanonics MultiView 400 Academia – 1 buc - Videocamera CCD – 1 buc - Sursa iluminare cu fibra optica – 1 buc - Microscop optic Academia – 1 buc - Masa antivibratie Minus k Technology – 1 buc - software WSMx – 1 buc - software Nanonics – 1 buc - Spectrometru SPECOL 1100 + software – 1 buc |
|  |  | Laborator de cercetare 3 - Polariscop Vishay 500 – 1 buc - Osciloscop Tektronics cu interfata TDS 1002 – 1 buc - Microscop Olympus BX51 cu interfata – 1 buc - Software – 1 buc - Videocamera CCD – 1 buc - Aplicatia informatica Matlab cu componetele: - Sim Biology – 1 buc - BioinformaticsToolbox – 1 buc - Simulink – 1 buc - Statistics – 1 buc - Otimization – 1 buc - Aplicatia LABVIEW cu interfata - 1buc - Aparat pentru Masurarea Vibratiilor Umane HVM – 1 buc - Interfata – 1 buc - Software – 1 buc - Laptop Fujitsu Simens – 1 buc - Punte tensometrica digitala HBM DMD20A – 1 buc - Camera video CCD Sony 560 – 1 buc - Genertor Functii 9205C – 1 buc |
|  |  | Dotari comune - Aparat pentru incercari reologice Rheotest - Standuri experimentale (încărcarea contactelor reale, frecarea in bioarticulatii, forfecarea substantelor moleculare in stare solida, studiul comportarii la contact a pieselor din cauciuc, masurarea grosimii peliculei EHD in regim nestationar, masurarea fortelor intermoleculare de rupere, etc.) - Osciloscop Tektronics TDS3032B - Camere video (Sony, Panasonic) - Camera de mare viteza Fastec TroubleShoot TSHRCS + software - Calculatoare - Punte tensometrica digitala Vishay P3 - Generatoar semnal digital Tektronix AFG310 - Software Mathematica 7 - Software Mathcad 14 |